# 上海青浦沪西HL-5恒流泵蠕动泵

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：HL-5    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

输出流量：167-1667ml/min 输出通道：单通道 泵头型号：HL5 使用软管规格：27#35# 转速范围：0-100转/分钟

# 产品介绍与完整技术参数

HL-5恒流泵工业型（数显式），采用金属喷漆外壳设计，HL系列恒流泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。

## 功能特征

• 恒流泵实验型泵头，方便安装软管。

• 配有旋钮转速显示，转速直观，明了。

• 按键式开关，操作简便。

• 采用伺服电机，无极调速。

• 运转稳定，操作简便。

• 出液量高。

## 应用*域

• 水及废水处理

• 环境实验中抽液

• 食品实验

• 生物工程实验

• 分离层析实验

## 技术参数

型号：HL-5

输出流量：167-1667ml/min

输出通道：单通道

泵头型号：HL5

使用软管规格：27#35#

功能模式：旋钮调速

转速范围：0-100转/分钟

转速精准度：1转/分钟

输出压力：≧ 2kg/  c㎡

精准误差：2%

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：220AV

外形尺寸泵体：240*280*170mm

重量：11KG

产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/HL-5.html

资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。