# 上海青浦沪西BT-400工业型调速恒流泵蠕动泵

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：BT-400    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

输出流量：21-450L/h 输出通道：单通道 使用软管规格：32#、48# 转速范围：0-400转/分钟

# 产品介绍与完整技术参数

BT-400数显恒流泵，是我厂zui新研制的新型数显恒流泵。它具有转速数显；无刷电机驱动、动力更强劲、输送流量更大；输送物质不与外界接触；连续可调、性能可靠；连接电脑用软件控制，使恒流泵更易于与其他控制设备如计算机连接等优点。因此在各厂矿企业、大专院校、医院及科研单位活动中得到广泛使用，成为**的、不可缺少的仪器设备之一，凡是需要大流量输液或抽液的场合均可使用。

## 功能特征

•新型易装型蠕动泵，配有4位LED数码管显示。
• BT型蠕动泵具有正反，启停，全速，调速等基本功能。
• 驱动器外壳为铁壳，坚固耐用
• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

## 应用*域

• 水及废水处理
• 环境实验中抽液
• 食品实验
• 生物工程实验
• 分离层析实验

## 技术参数

型号：BT-400

输出流量：21-450L/h

输出通道：单通道

泵头型号：GY315

使用软管规格：32#、48#

通讯模式：RS232及控制软件

转速范围：0-400转/分钟

输出压力：≧ 1.5kg/  c㎡

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：85-264VAC

抗震动性：10-500HZ

外形尺寸：260×480×225mm

重量：13kg

产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/BT-400.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。