# RE-52-2旋转蒸发器旋转蒸发仪

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：RE-52-2    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

调速范围：0－150转/分； 升降方式：手动； 加热水槽：有（刻度式温度控制）； 蒸发瓶容量：2升（立式冷凝管球磨口）；

# 产品介绍与完整技术参数

旋转蒸发仪是采用蒸发烧瓶，在减压下置于水浴器中，通过旋转来增大蒸发面积并可同时加热的装置。它是化工、医药、生化、植化等科研单位、大专院校的化学实验室的理想仪器。
RE-52-2 旋转蒸发仪它吸收及借鉴了*外同类产品的优点，并不断通过技术改进，它具有旋转平稳、力矩大、密封性好、蒸发效率高等特点，因此很受用户欢迎及推荐。

## 应用*域

•水和废水处理

•环境实验中的液体萃取

•食品实验

•生物工程实验

•分离色谱

## 技术参数

| Model | RE-52-2 |
| --- | --- |
| 额定电源 | AC220V 50Hz |
| 输入功源 | 1.55KVA; |
| 调速范围(交流电子调速) | 0-130rpm |
| 旋转蒸发瓶容量 | V50-2000ml. 旋转蒸发瓶可扩展至5000ml(需另购扩展件)。 |
| 玻璃冷凝器 | 冰冷却、水冷却 |
| 极限真空 | 0.1Mpa以下 |
| 垂直升降距离 | 120mm (手动) |
| 电热管功率 | P = 1.5kw; |
| 温度控制(刻度式) | (刻度式)液体膨胀ON-OFF（*产） |
| 控温范围 | +5 ℃ - +95 ℃. |
| 仪器占地尺寸 | 40cm × 49cm. |
| 重量 | 21kg |

产品链接：https://www.qphx.net/xuanzhuanzhengfaqi/RE-52-2.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。