# BT-100SD恒流泵蠕动泵

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：BT-100SD    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

输出流量：0.16-323ml/min 输出通道：单通道 泵头型号：YZ25 使用软管规格：18# 20# 22# 25# 定时运转：1秒—9小时59分59秒 转速范围：0-150转/分钟

# 产品介绍与完整技术参数

BT-100SD新型易装型蠕动泵，采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，BT系列蠕动泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。

## 功能特征

•新型易装型蠕动泵，配有8位LED数码管显示。

• 蠕动泵易装型泵头，方便安装软管。

• BT型蠕动泵具有正反，启停，全速，调速等基本功能。

• 驱动器外壳ABS工程塑料压磨设计，精致，美观。

• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

• 可替换型泵头，可适用于不同流量需求。

## 应用*域

• 水及废水处理

• 环境实验中抽液

• 食品实验

• 生物工程实验

• 分离层析实验

## 技术参数

型号：BT-100SD

输出流量：0.16-323ml/min

输出通道：单通道

泵头型号：YZ25

使用软管规格：18# 20# 22#  25#

定时运转：1秒—9小时59分59秒

定时休眠：1秒—9小时59分59秒

通讯模式：RS232

转速范围：0-150转/分钟

输出压力：≧ 3kg/  c㎡

精准误差：≦ ± 2%

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：85-264VAC

抗震动性：10-500HZ

外形尺寸：310*160*160mm

重量：2.5KG

产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/BT-100SD.html

资料生成日期：2026-10-31    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。