# 上海青浦沪西DHL-B恒流泵蠕动泵

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：DHL-B    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

输出流量：0.01-15ml/min 输出通道：双通道 泵头型号：HL2 使用软管规格：13# 16# 功能模式：流量校正模式，恒流模式 转速范围：0.1-65转/分钟

# 产品介绍与完整技术参数

DHL-B电脑数显恒流泵，采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，SF系列蠕动泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。采用大屏幕点阵液晶显示运行菜单及参数设置菜单，流量与转速同屏显示简洁直观，人机界面友好。具有流量校正功能，当流量发生偏差时可通过此功能进行校正，从而满足用户对流量精度的要求。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。

## 功能特征

DHL-B电脑数显恒流泵，配有LCD液晶屏显示。

•恒流泵实验型泵头，方便安装软管。

• 配有蓝色液晶屏显示，菜单式操作界面简便，直观，明了。

• 各种模式可供选择，流量校正模式，恒流模式。

• 将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正。

• 出液量精度高，精度可达0.2%

• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

• 具有定时设置，可控制运转时间。

• 语言方式：中英文切换模式。

## 应用*域

• 水及废水处理

• 环境实验中抽液

• 食品实验

• 生物工程实验

• 分离层析实验

## 技术参数

型号：DHL-B

输出流量：0.01-15ml/min

输出通道：双通道

泵头型号：HL2

使用软管规格：13# 16#

功能模式：流量校正模式，恒流模式

显示方式：液晶屏显示流量和转速

流量校正：将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正

转速范围：0.1-65转/分钟

定时范围：1秒-59分59秒，任意选择

转速精准度：0.1转/分钟

输出压力：≧ 3kg/  c㎡

精准误差：0.2%

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ

外形尺寸120*120*180mm

重量：2.8KG

产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/DHL-B.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。