# HL-2S恒流泵耐有机蠕动泵

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：HL-2S    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

输出流量：0.008-10ml/min输出通道：双通道泵头型号：HL2S使用软管规格：13# 16#转速范围：0-50转/分钟

# 产品介绍与完整技术参数

HL-2S恒流泵实验型（数显式  耐有机），采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，HL系列恒流泵具有正反

，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等领域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。

## 功能特征：

• 恒流泵实验型泵头，方便安装软管。
• 配有数码管转速显示，转速直观，明了。

• PC薄膜按键，操作简便。
• 采用单片机控制，无极调速。

• 噪音小，运转稳定，操作简便。

• 出液量精度高，精度可达2%
• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

• 采用耐有机泵头，可防止有机溶剂腐蚀泵头。

## 应用领域：

• 水及废水处理
• 环境实验中抽液
• 食品实验
• 生物工程实验
• 分离层析实验

## 技术参数

型号：HL-2S（数显式 耐有机泵头）

输出流量：0.008-10ml/min

输出通道：双通道

泵头型号：HL2S

使用软管规格：13# 16#

功能模式：PC薄膜按键调速

转速范围：0-50转/分钟

转速精准度：0.1转/分钟

输出压力：≧ 3kg/  c㎡

精准误差：2%

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ

抗震动性：10-500HZ

外形尺寸：120*120*180mm

重量：2.8KG

产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/HL-2S.html

资料生成日期：2026-10-29    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。