# 上海青浦沪西HL-1D恒流泵（蠕动泵）

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：HL-1D    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

外形尺寸(L*W*H):120*120*180 流量: 0.5-900ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,单通道 调速范围:0-65转 /分,数显无级变速

# 产品介绍与完整技术参数

HL-1D恒流泵实验型（数显式），采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，HL系列恒流泵具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能  适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的蠕动泵，精准误差：≦ ± 2%。

## 功能特征

• 恒流泵实验型泵头，方便安装软管。

• 配有数码管转速显示，转速直观，明了。

• PC薄膜按键，操作简便。

• 采用单片机控制，无极调速。

• 噪音小，运转稳定，操作简便。

• 出液量精度高，精度可达2%

• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

## 应用*域

• 水及废水处理

• 环境实验中抽液

• 食品实验

• 生物工程实验

• 分离层析实验

## 技术参数

型号：HL-1D（数显式）

输出流量：0.008-15ml/min

输出通道：单通道

泵头型号：HL1

使用软管规格：13# 16#

功能模式：PC薄膜按键调速

转速范围：0-50转/分钟

转速精准度：0.1转/分钟

输出压力：≧ 3kg/  c㎡

精准误差：2%

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ

抗震动性：10-500HZ

外形尺寸：120*120*180mm

重量：2.8KG

产品链接：https://www.qphx.net/hengliubeng/HL-1D.html

资料生成日期：2026-10-30    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。