# 上海青浦沪西BS-16A自动部分收集器

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：BS-16A    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

收集试管：16 每支最大容量：100ML 每支试管定时范围：1秒-199小时59分59秒，任意选择 设定功能：定时收集

# 产品介绍与完整技术参数

BS-16A自动部分收集器（液晶版），采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，BS系列收集器采用新型单片机技术，和变频调速技术，可自动快速复位，稳定和静音。新型收集器还具有中（英）文菜单操作设置，定时功能 ，另外具有结束后自动复位，操作中可随意暂停（无需重复操作步骤，改进了原有的记忆功能），具有开机自检并自动寻轨道，故障提示（漏液报警）。操作上收集器有液晶版菜单操作，当前管显示，计时显示，对管显示等，操作简便。仪器工作结束完毕后自动快速归位，整机低电压低功耗（15W）更安全。还具有通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象，可与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接。 适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的收集器。

## 功能特征

• 圆形转盘设计，精确对管。

• 开机自动检测功能。

• 配有电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。

• 采用单片机控制，走管准确。

• 噪音小，运转稳定，操作简便。

• 新型电机驱动设计，快速复位。

• 与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接

• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

## 应用*域

• 水及废水处理

• 环境实验中抽液

• 食品实验

• 生物工程实验

• 分离层析实验

## 技术参数

型号：BS-16A自动部分收集器（液晶版）

收集试管：16

每支zui大容量：100ML

每支试管定时范围：1秒-199小时59分59秒，任意选择

设定功能：定时收集

显示方式：LCD蓝屏中（英）文显示

断电数据保存时间：十年

运转时随意暂停

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ

抗震动性：10-500HZ

外形尺寸：265*350*360mm

重量：8.5KG

产品链接：https://www.qphx.net/shoujiqi/BS-16A.html

资料生成日期：2026-11-08    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。