# 梯度混合器TH-1000A（耐有机）

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：TH-1000A    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

特点:该系列混合器能使盛放浓缩、稀释溶液的两杯液位保持平衡‚ 两杯溶液混合速度以及输出流量均可调节‚且可做出各种不同斜率的线形梯度。

# 产品介绍与完整技术参数

特点 :该系列混合器能使盛放浓缩、稀释溶液的两杯液位保持平衡‚两杯溶液混合速度以及输出流量均可调节‚且可做出各种不同斜率的线形梯度。

| 型号 | TH-1000A |
| --- | --- |
| 梯度容量： | 2000ML |
| 调速方式: | 旋钮 |
| 梯度形状： | 直线 |
| 杯体材质： | 特制玻璃（耐有机） |
| 工作温度： | 温度 0-40℃ ，湿度 ＜85% |
| 电压： | 110/220AV 50HZ |
| 大小： | 211*160*250mm |
| 重量： | 3.6kg |

产品链接：https://www.qphx.net/tiduhunheyi/TH-1000A.html

资料生成日期：2026-10-30    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。