# 上海青浦沪西BSZ-100电子钟控自动部分收集器（数码管）

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：BSZ-100    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

收集试管：100 每支最大容量：12ML 每支试管定时范围：1秒-24小时，任意选择 设定功能：手动模式，顺计时模式，倒计时模式

# 产品介绍与完整技术参数

BSZ-100自动部分收集器（数码管），采用一体开模ABS工程塑料外壳设计，BSZ系列收集器采用新型单片机技术，具有顺计时，倒计时基本功能 ，另外具有自动复位和可手动按键来控制换管。操作上收集器有六位数码管显示有功能提示，计时显示，对管显示等，操作简便。还具有通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象，可与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接。 适用于生物，环境等*域。非腐蚀性液体的收集器。

## 功能特征

• 圆形转盘设计，精确对管。

• 开机自动检测功能。

• 配有电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。

• 采用单片机控制，走管准确。

• 噪音小，运转稳定，操作简便。

• 新型电机驱动设计，快速复位。

• 与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接

• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

## 应用*域

• 水及废水处理
• 环境实验中抽液
• 食品实验
• 生物工程实验
• 分离层析实验

## 技术参数

型号：BSZ-100自动部分收集器（数码管）

收集试管：100

每支zui大容量：12ML

每支试管定时范围：1秒-24小时，任意选择

设定功能：手动模式，顺计时模式，倒计时模式

显示方式：LED六位数码管

断电数据保存时间：十年

外控接口：5V（可与我厂收集器配套使用）

工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85%

电流电压：宽电压支持110/220AV  50HZ

抗震动性：10-500HZ

外形尺寸：265*350*360mm

重量：8.5KG

产品链接：https://www.qphx.net/shoujiqi/BSZ-100.html

资料生成日期：2026-10-28    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。