# MC99-2自动核酸蛋白液相色谱分离层析仪

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：MC99-2    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

组合配置：核酸蛋白检测仪，恒流泵； 自动部份收集器；梯度混合仪，HD-A色谱工作站； 层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，

# 产品介绍与完整技术参数

组合配置：核酸蛋白检测仪，恒流泵；
自动部份收集器；梯度混合仪，HD-A色谱工作站；
层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

| 型号 | MC99-2 |
| --- | --- |
| 波长 | 254，280nm |
| 光程 | 3mm |
| 量程 | 0－100％T，0－2A |
| 流量 | 0.01-148ml/min |
| 泵头 | YZ15泵头 |
| 软管 | 12#、14#、17#、19# |
| 定时收集范围 | 1秒－199小时59分59秒 |
| 试管收集容量 | 12ml×100 |
| 给出梯度 | 1000ml ； |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统 |
| 重量 | 30KG |

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/MC99-2.html

资料生成日期：2026-10-26    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。