# ME99-2自动液相色谱分离层析仪

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：ME99-2    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

HD-21-2紫外检测仪 HL-2S恒流泵； SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示)； CXG-1电脑层析柜，HD-A色谱工作站； 层析柱

# 产品介绍与完整技术参数

HD-21-2紫外检测仪（新型液晶屏，中文菜单），HL-2S恒流泵；

SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示)；

CXG-1电脑层析柜，HD-A色谱工作站；

层析柱：ф1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支。

## 1、HD-21-2紫外检测仪（新型液晶屏，中文菜单）

| 型号 | HD-21-2紫外检测仪 |
| --- | --- |
| 检测波长 | 254nm，280nm |
| 流动样品池容积 | 100ul |
| 光程 | 4nm |
| 量程 | 六档细分，一键调T，同时显示A值 |
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱（需自配） |
| 通讯接口 | COM口或USB接口 |
| 工作电源 | AC110v-220V±10%；50Hz |
| 抗震动性 | 温度0－35℃；相对湿度85% |
| 外形尺寸 | 250x200x200mm |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |

2、HL-2S恒流泵；

| 型号 | HL-2S（数显式 耐有机泵头） |
| --- | --- |
| 输出流量 | 0.008-10ml/min |
| 输出通道 | 双通道 |
| 泵头型号 | HL2S |
| 使用软管规格 | 13# 16# |
| 功能模式 | PC薄膜按键调速 |
| 转速范围 | 0-50转/分钟 |
| 转速精准度 | 0.1转/分钟 |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精准误差 | 2% |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 120*120*180mm |
| 重量 | 2.8KG |

## 3、SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示)

| 型号 | SBS-100自动部分收集器（液晶版） |
| --- | --- |
| 收集试管 | 100 |
| 每支zui大容量 | 12ML |
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时，任意选择 |
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴；计滴头自检提示。 |
| 设定功能 | 定时收集，定滴收集 |
| 显示方式 | LCD白屏中（英）文显示 |
| 断电数据保存时间 | 十年 |
|  | 运转时随意暂停 |
| 外控接口 | 5V（可与我厂收集器配套使用） |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ，湿度≦85% |
| 电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
| 抗震动性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 265*350*360mm |
| 重量 | 8.5KG |

## 4、CXG-1电脑层析柜

| 型号 技术指标 | CXG-1电脑恒温层析柜 |
| --- | --- |
| 1、公称容积 | 250L |
| 2、控温范围 | 0℃～45℃ |
| 3、控温精度 | +0.75℃ |
| 4、均温精度 | +1℃ |
| 5、加热器功率 | 130W |
| 6、制冷功率 | 330W |
| 7、制冷剂 | R12 |
| 8、电源 | ～220V/50HZ |
| 9、工作时间 | 连续 |
| 10、工作环境 | 温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10% |
| 11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |

## 5、HD-A色谱工作站

| 型号 | HD-A |
| --- | --- |
| 通道 | 单通道 |
| 输入 | －1V~1V |
| zui小分辨率 | 1uv |
| 接口 | 串口或USB |
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/ME99-2.html

资料生成日期：2026-11-04    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。