# 上海青浦沪西CXG-1电脑恒温层析柜

产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。

型号：CXG-1    产品中心：上海青浦沪西

手机：15157564050    座机：0575-82136325

# 技术摘要

外形尺寸(L×W×H):600×623×1265 温控范围：0-45℃微电脑控制、进口压缩机； 层析柜容积：250L；配：内置电源、层析柱支架、层析柱夹子、外控孔。

# 产品介绍与完整技术参数

| 型号 | CXG-1电脑恒温层析柜 |
| --- | --- |
| 1、公称容积 | 250L |
| 2、控温范围 | 0℃～45℃ |
| 3、控温精度 | +0.75℃ |
| 4、均温精度 | +1℃ |
| 5、加热器功率 | 130W |
| 6、制冷功率 | 330W |
| 7、制冷剂 | R12 |
| 8、电源 | ～220V/50HZ |
| 9、工作时间 | 连续 |
| 10、工作环境 | 温度：0℃～40℃；相对湿度：80%以下电压：～220V+10% |
| 11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |

产品链接：https://www.qphx.net/zidongfenlicengxiyi/CXG-1.html

资料生成日期：2026-11-08    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。